附件1(技术参数要求)

- 输入功率：≥1200VA

- 额定电压a.c.220V，额定频率：50Hz

- 工作频率：≥2400MHz

- 长方形辐射器尺寸：长≥400mm、 宽≥100mm、高≥90mm

- 圆形辐射器尺寸：直径≥150mm

- 配有可旋转支臂，方便医务人员操作

- 治疗时间：1～20min可调

8.输出方式：连续式和脉冲式

9.最大输出强度：≤150W

*10.微电脑控制，输出功率更加稳定；

*11.输出功率过载保护，治疗更加安全；